山东省鲁成招标有限公司询价公告
山东省鲁成招标有限公司受济南市历城区政府采购中心的委托，根据济南市历城区卫生局、历城区疾控中心的申请就以下货物进行询价采购，本次项目编号： JNLC-XJ-2011-006。                                
一、项目名称：济南市历城区卫生局办公设备采购      项目编号：JNLC-XJ-2011-006
	包  号
	品牌型号、技术要求
	数量

	A包
	联想台式计算机
家悦E3600系列，配置要求：CPU（奔腾E5300或更快），内存2GB以上，硬盘500GB以上，独立显卡512MB显存，21.5全高清显示器，配联想2.0音箱，其他标配。

备注：所报价设备必须是原厂正品，全国联保。
	2台

	
	惠普激光打印机（P1008）
无线路由器（TP-LINK TL-WR841N）
备注：所报价设备必须是原厂正品，全国联保。
	2台

	B包
	无轨电动伸缩门

伸展长度5.3米，高度1.6米，轮子内径59.5 cm、外径66cm，门排采用精抛不锈钢材质，主材50X51异型管（管材厚度1.3以上），交叉管36X36X0.8，三排联动，间距不大于30 cm，电机370瓦，上门安装，质保2年以上，供应商必须通过ISO9000质量管理体系认证。
	1个


历城区疾控中心采购办公设备清单
	包  号
	品牌型号、技术要求
	数量

	C包
	联想电脑：型号：启天M7150
主机配置：DOS系统； 内存：2G；  CPU：奔腾双核E5800； 硬盘：500G；512独立显卡；USB光电鼠标；防水无菌键盘，DVD光驱；19寸液晶高清宽屏显示器。   
备注：所报价设备必须是原厂正品，全国联保。
	5台

	
	惠普服务器
型号：HP ProLiant DL380 G7(583914-B21)
处理器： 产品结构

 HYPERLINK "http://product.pconline.com.cn/server/c6108/" \t "_blank" 2U；Intel XeonCPU类型5600, CPU型号
Intel Xeon E5620， CPU主频2.4.GHz；智能加速主频2.666GHz；标配CPU数标配2颗，制程工艺32nm,三级缓存12MB，总线规格QPI 5.86GT/S，CPU四核，八线程。

主板：扩展槽6个

内存：类型DDR3， 内存12G，内存插槽数18，最大内存容量192G
存储：标配硬盘584GB（4块，146 GB， 2.5英寸硬盘），另加4块，共8块；最大硬盘容量最大扩展到16个SFF，1个磁盘阵列HP Smart Array P410i，256M缓存；DVD-ROM光驱，支持热插拔。

网卡：2个双口NC382i千兆网卡
电源：2个460W热插拔电源
系统管理：带iLO高级软件包的Insight Control(iLO 3)

备注：所报价设备必须是原厂正品，全国联保。
	1台

	D包
	1、肺功能仪：

型号：意大利进口cosmed,PONY FX型肺功能仪，中文操作界面显示， 附送专业软件；

可测参数：用力肺活量（FVC，FEV1，PEF，PIF，FEV1/FVC%）、慢肺活量、分钟最大通气量、呼吸容量环、气道激发试验。
2、顶空进样器（生产厂家：北京中兴汇利公司）

型号：DK-3001A（半自动型）

参数：顶空瓶加热范围：室温以上10℃～150℃，以1℃增量任设 ；
进样阀及定量环管加热范围：室温以上10℃～150℃，以1℃增量任设 ；样品传输管路加热范围：室温以上10℃～150℃，以1℃增量任设 ；进样阀定量管体积：1mL；样品瓶加热工位：9位（圆周分布）
顶空瓶规格：20mL （可选配10mL）；进样结果RSD≤1.5% （0.02%乙醇水溶液,N=5）；同步启动色谱数据处理工作站通讯接口 
3、高压蒸汽灭菌器（生产厂家：上海博讯实业有限公司）

（1）手提式煤电二用灭菌器（移位快开门）YXQ-SG46-280SA 
煤电两用型

材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成；

额定工作温度126℃-128℃；双刻度压力表；自涨式密封圈；煤电两用加热方式；防干烧功能；移位式快开盖结构；压力自锁功能

容积：18L；额定工作温度：126℃；额定工作压力：0.145MPa

 （2）手提式高压蒸汽灭菌器（移位快开门）YXQ-SG46-280S

电热型

材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成

超压自泄0.145-0.165MPa；额定工作温度126℃-128℃；双刻度压力表；自涨式密封圈；低水位电热管；电加热方式；防干烧功能；移位式快开盖结构；压力自锁功能

容积：18L；额定工作温度：126℃；额定工作压力：0.145MPa
	1台


注：各报价单位对D包承诺最优惠质保期。
注：要求成交供应商现货供应；无现货于合同签订后5个工作日内供货至使用单位。
二、报价形式：密封送达。（送达至山大北路21号历城区财政局506室）
三、报价截止时间(北京时间)：2011年4月1日14时00分。（报价文件送达时间为2011年4月1日13时30分——2011年4月1日14时00分）
四、货物的验收及售后服务:货到三日内，采购单位填写《货物质量验收报告书》。
五、付款方式：A、B、C包设备安装调试验收合格后，设备正常运行一周后，一次性无息付清全款；D包仪器款支付时留10%质量保证金，安装调试验收合格之日起一年后付清。
六、服务费收取标准：本项目按成交金额的1.5%向成交人收取成交服务费。（现场提交密封投标保证金：3000元整。）
七、注意事项：
1、此报价请密封送达，且为最终报价。
2、所有报价物品，凡涉及知识产权问题由供应商负责。
3、参与报价的供应商需提交合法有效的企业法人或其他经济组织营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证复印件等有关资料。
4、报价文件应在相关处盖章、签字，作为合同的组成部分，与合同具有同等的效力。
5、报价供应商在其报价文件中应详细明确地提供所报产品参数及配置，不得缺项、文字表述不得概念模糊。
6、报价供应商必须满足询价文件参数及配置要求，不得修改或调整。否则其报价文件将被拒绝。
7、报价供应商确保其报价设备必须是原厂正品，全国联保。
监督人：济南市历城区政府采购中心
联系电话：0531—88023605

采购人：济南市历城区卫生局  

联系人：李继峰
代理人；山东省鲁成招标有限公司

联系人：房伟  张业明              

联系电话：0531－83191855  13361068716
联系地址：济南市历山路76号
                                 山东省鲁成招标有限公司
附报价文件
报 价 文 件
  
 

 

 
 

 

采购编号：                      
项目名称：                      
包    号：                      
 
 

 

 

报价单位（加盖公章）：
法人或被授权人签字：
报价日期：2011年 月 日
 

 

济南市历城区卫生局办公设备采购项目报价表
项目名称：济南市历城区卫生局办公设备采购（A包）                                        项目编号：JNLC-XJ-2011-006 
	设备名称
	品牌规格型号
	性能参数
	数量
	单价
（元）
	合计价
（元）
	参数响应情况

	联想台
式算机

	家悦E3600系列，
	配置要求：CPU（奔腾E5300或更快），内存2GB以上，硬盘500GB以上，独立显卡512MB显存，21.5全高清显示器，配联想2.0音箱，其他标配。

备注：所报价设备必须是原厂正品，全国联保。
	2台
	
	
	

	惠普激
光打印机
	（P1008）
	
	2台
	
	
	

	无线路
由器
	（TP-LINK TL-WR841N）
	
	2台
	
	
	

	总报价：小写：                            大写：


 负责人签字：                             电话：
报价单位（印章）：
济南市历城区卫生局办公设备采购（B包）

	设备名称
	品牌规格型号
	性能参数
	数量
	单价
（元）
	合计价
（元）
	参数响应情况

	无轨电
动缩门


	
	伸展长度5.3米，高度1.6米，轮子内径59.5 cm、外径66cm，门排采用精抛不锈钢材质，主材50X51异型管（管材厚度1.3以上），交叉管36X36X0.8，三排联动，间距不大于30 cm，电机370瓦，上门安装，质保2年以上，供应商必须通过ISO9000质量管理体系认证。
	1台
	
	
	

	总报价：小写：                            大写：


 负责人签字：                             电话：
报价单位（印章）：
历城区疾控中心采购办公设备清单C包
	设备名称
	品牌规格型号
	性能参数
	数量
	单价
（元）
	合计价
（元）
	参数响应情况

	联  想
电  脑
	启天M7150
	主机配置：DOS系统； 内存：2G；  CPU：奔腾双核E5800； 硬盘：500G；512独立显卡；USB光电鼠标；防水无菌键盘，DVD光驱；19寸液晶高清宽屏显示器。
	5台
	
	
	

	惠  普
服务器
	HP ProLiant DL380 G7(583914-B21)

	处理器： 产品结构

 HYPERLINK "http://product.pconline.com.cn/server/c6108/" \t "_blank" 2U；Intel XeonCPU类型5600, CPU型号
Intel Xeon E5620， CPU主频2.4.GHz；智能加速主频2.666GHz；标配CPU数标配2颗，制程工艺32nm,三级缓存12MB，总线规格QPI 5.86GT/S，CPU四核，八线程。主板：扩展槽6个内存：类型DDR3， 内存12G，内存插槽数18，最大内存容量192G存储：标配硬盘584GB（4块，146 GB， 2.5英寸硬盘），另加4块，共8块；最大硬盘容量最大扩展到16个SFF，1个磁盘阵列HP Smart Array P410i，256M缓存；DVD-ROM光驱，支持热插拔。网卡：2个双口NC382i千兆网卡电源：2个460W热插拔电源系统管理：带iLO高级软件包的Insight Control(iLO 3)
	1台
	
	
	

	总报价：小写：                            大写：


 负责人签字：                             电话：
报价单位（印章）：
历城区疾控中心采购检测设备清单D包
	设备名称
	品牌规格型号
	性能参数
	数量
	单价
（元）
	合计价
（元）
	参数响应情况

	肺功能仪
	意大利进口cosmed,PONY FX型肺功能仪
	中文操作界面显示， 附送专业软件；

可测参数：用力肺活量（FVC，FEV1，PEF，PIF，FEV1/FVC%）、慢肺活量、分钟最大通气量、呼吸容量环、气道激发试验。
	1台
	
	
	

	顶空进
样  器
	DK-3001A（半自动型）生产厂家：
北京中兴汇利公司
	顶空瓶加热范围：室温以上10℃～150℃，以1℃增量任设 ；
进样阀及定量环管加热范围：室温以上10℃～150℃，以1℃增量任设 ；样品传输管路加热范围：室温以上10℃～150℃，以1℃增量任设 ；进样阀定量管体积：1mL；样品瓶加热工位：9位（圆周分布）
顶空瓶规格：20mL （可选配10mL）；进样结果RSD≤1.5% （0.02%乙醇水溶液,N=5）；同步启动色谱数据处理工作站通讯接口
	1台
	
	
	

	高压蒸汽灭菌器生产厂家：上海博讯实业有限公司
	手提式煤电二用灭菌器YXQ-SG46-280SA 

	（移位快开门）煤电两用型

材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成；

额定工作温度126℃-128℃；双刻度压力表；自涨式密封圈；煤电两用加热方式；防干烧功能；移位式快开盖结构；压力自锁功能

容积：18L；额定工作温度：126℃；额定工作压力：0.145MPa
	1台
	
	
	

	
	手提式高压蒸汽灭菌器YXQ-SG46-280S
	（移位快开门）电热型

材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成超压自泄0.145-0.165MPa；额定工作温度126℃-128℃；双刻度压力表；自涨式密封圈；低水位电热管；电加热方式；防干烧功能；移位式快开盖结构；压力自锁功能

容积：18L；额定工作温度：126℃；额定工作压力：0.145MPa
	1台
	
	
	

	总报价
	小写：                            大写：

	售后服务承诺
	


负责人签字：                             电话：
报价单位（印章）：
报价承诺函
山东省鲁成招标有限公司：
经研究，我单位决定参加历城区政府采购               询价项目（编号：         、包号：        ），并报价。为此，我单位做如下承诺，并负法律责任。

1、愿意按照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定执行。

2、愿意按照报价文件中的一切要求，提供报价文件，保证文件内容真实、完整。报价明细见《采购项目报价表》。
3、同意报价文件中所有的规定，本次报价自报价文件送达之日起30日内有效。
4、如果我单位的报价成交，我单位将按要求的时间签订采购合同，履行询价报价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成义务。
5、我单位保证提供的产品为原厂原装标准配置的正品。
6、愿意遵守有关售后服务规定，提供优质服务。
7、愿意按照《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
8、愿意按照报价文件规定交纳服务费。
9、与本次报价有关的函电，请按下列资信办理：
地址：
电话：
传真：
联系人：
开户单位：
开户银行：
银行帐号：
报价供应商服务承诺
 

	 

 

 

 

 


 

 

 

 
 

 

法人（或负责人）授权委托书格式

山东省鲁成招标有限公司：
     兹委托            （全名和职务）代表             （投标人名称）参加贵单位组织的                        采购活动，并以此授权其全权代表我方处理本次采购活动的一切事宜。
 

 

特此授权。
 

 

 

 

                   （附授权代理人身份证明复印件）
 

 

 

 

单位名称（公章）：
法定代表人签字：
法定代表人授权人签字：
 

 

 

 

